Wójt Gminy Krzemieniewo, informuje mieszkańców zamieszkałych w miejscowości: Mierzejewo, Oporowo i Oporówko o obowiązku podłączenia do kanalizacji sanitarnej nieruchomości znajdującej się w zasięgu  sieci kanalizacji sanitarnej, poprzez studzienkę przyłączeniową.

Obowiązek ten należy wykonać do 31 grudnia 2020 roku.

O zamiarze podłączenia należy powiadomić gminę Krzemieniewo na druku, który należy pobrać w gminie, lub na stronie internetowej gminy. (zakładka : jak załatwić sprawę)

Złożony w biurze podawczym gminy Krzemieniewo wypełniony druk, będzie jednocześnie wnioskiem o zawarcie umowy na odbiór ścieków, poprzez zbiorczą sieć kanalizacji sanitarnej.

Warunki jakie powinna spełniać wewnętrzna instalacja kanalizacyjna:

- Połączenie instalacji wewnętrznej z siecią za pomocą rur PCV160 ze spadkiem w kierunku sieci min 1%

- Połączenia muszą być szczelne, aby zapobiec infiltracji wody opadowej i wód gruntowych

- Zakaz podłączenia do sieci kanalizacyjnej wód opadowych (rynny i rury spustowe oraz studzienki terenów utwardzonych)

- Instalacja wewnętrzna powinna posiadać odpowietrzenie

- W razie konieczności na instalacji powinien być zamontowany zawór zwrotny

- Przed zasypaniem wykopu i utwardzeniu terenu po pracach ziemnych należy powiadomić telefonicznie Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o. o. pod nr 607 393 907 (pan Tadeusz Kulas) w celu uzgodnienia terminu odbioru instalacji.

Po powiadomieniu nastąpi odbiór zgłoszonych instalacji przez Zakład Usług Wodnych Sp. z o. o. oraz dopełnienie spraw formalnych.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny

pod nr telefonu 065 300 20 75